赣州市城乡规划建设局安全生产管理委员会办公室关于做 好近期建设系统安全生产工作的通知

发布时间：14-09-10 被阅览数： 393 次 编辑： 系统管理员 来源:赣州市城乡规划建设局

各县（市、区）规划建设局、南康区建设局，赣州经济技术开发区住房和建设局，各风景名胜区管理机构，中心城区各建设、施工、监理单位：

为全面贯彻落实省、市人民政府有关安全生产工作会议精神，切实做好近期安全生产工作，尤其是中秋、国庆及十八届四中全会期间建设系统安全隐患排查治理，确保人民群众生命财产安全，结合我市工作实际，现将有关事项通知如下：

一、强化组织领导，落实安全责任

为切实落实近期建设系统安全生产工作，市局成立由局长任组长，各分管副局长任副组长，局安委会成员单位负责人任组员的安全生产工作领导小组，领导小组办公室设在市质监站，负责近期重要时节期间安全生产工作的安排、协调与督促。各县（市、区）建设行政主管部门、各施工、监理单位（项目部、监理部）、燃气企业要高度重视近期重要时节期间安全生产工作的重要性，强化组织领导，增强忧患意识和责任意识，加强检查和指导，完善制度、强化责任，把安全生产责任制落到实处。

二、突出重点领域，严格监督检查

各县（市、区）建设行政主管部门要针对近期重要时节期间建设系统安全生产工作特点，制定严密的安全检查方案和防范措施，突出建筑施工、城镇燃气、风景名胜区等重点行业领域，深入开展近期重要时节期间安全生产隐患大检查，深化安全生产专项整治、严厉打击“非法违法”行为。

（一）建筑施工

重点检查“打非治违”专项行动落实情况；安全生产责任制、安全生产管理制度落实及安全规范、标准执行情况；企业负责人、项目经理、注册监理工程师带班作业情况；项目负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况；企业安全检查、安全设施、安全生产经费及隐患排查治理落实情况；施工现场消防安全管理与落实情况；高温酷暑期间安全生产管理情况；重要时节期间值班值勤制度落实等情况。

（二）城镇燃气

按照国家安监总局《“六打六治”打非治违专项行动方案》要求以及江西省住建厅《关于开展全省城镇燃气安全专项整治工作的通知》（赣建城[2014]19号）要求，集中整治燃气输送管道、燃气气瓶充装站、供应站（点）、燃气用户用气设施等燃气设施以及在建燃气工程、燃气燃烧器具安装维修市场，积极排查整治燃气管道设施第三方破坏、圈围占压等隐患。

（三）风景名胜区

重点检查事故隐患的监控和整改情况：缆车、索道、游船、码头等交通游览工具及游乐设施，大型广告牌，游览险要地段，公众聚集场所等安全运行及防护情况；景区内在建工程安全措施和防护情况；交通、电力、通信、市政等基础设施安全情况，特别是交通道路和市政设施排水能力等情况。安全生产责任规章制度的建立健全和执行情况；安全生产监督管理机构及人员配置和职责履行情况。安全事故防范必备的抢险物资、机具储备情况，以及抢险队伍建设情况；事故调查处理和责任追究的执行情况。

三、检查范围及时间、方式

（一）检查范围

全市所有在建施工现场、各燃气企业和用户及各风景名胜区。

（二）检查时间

从下文之日起至十八届四中全会结束。

（三）检查方式

1、各县（市、区）建设行政主管部门、风景名胜区管理机构应根据工作安排，明确检查的具体内容与重点，组织专业技术人员对本行业领域的生产经营单位、建设工地进行安全生产大检查。

2、市城乡规划建设局在各县（市、区）对口行业部门开展安全生产大检查的基础上，组织专业技术人员对口进行督查。

四、工作要求

（一）各施工、监理单位，各燃气企业、风景名胜区要根据文件要求，立即开展安全生产大检查，对查出的各类问题和隐患要列出清单，建立台账，明确责任部门和人员落实整改措施；在中秋、国庆及十八届四中全会期间要安排专人24小时值班，遇有紧急情况及突发事件应立即报告当地建设行政主管部门。

（二）各县（市、区）建设行政主管理部门要组织技术力量，深入基层、深入安全生产重点部位和薄弱环节，加强督促检查；特别要加强对深基坑、高大模板、建筑起重机械、燃气站点和重要时节期间人员值班值勤情况的检查，确保全市建设系统安全生产形势稳定可控。

（三）各县（市、区）建设行政主管部门、风景名胜区管理机构对安全生产大检查情况进行认真汇总、分析、总结，形成台帐和书面报告，消防安全检查材料于10月9前报局安委会办公室，安全生产检查总结报告于十四届四中全会结束后两天内报局安委会办公室。电子邮箱： 895317788。@qq.com

中秋、国庆及十八届四中全会期间，全市建设系统安全生产实行“零报告”制度，各县（市、区）建设行政主管部门、风景名胜区管理机构须每日15：30之前向局安委会办公室报告安全生产情况（联系人：焦旸，联系电话：15297850851）。

建筑施工安全生产检查表格到市规划建设局网下载，网址：www.gzjsw.gov.cn/。

附表：1、建筑工程基本情况表

2、建筑施工安全生产检查表（模架工程）

3、建筑施工安全生产检查表（起重机械）

4、建筑施工安全生产检查表（基坑工程）

5、建筑施工安全生产检查表（临时用电）

6、建筑施工安全生产检查表（安全防护）

7、建筑施工安全生产检查表（消防安全）

赣州市城乡规划建设局安全生产管理委员会办公室

（赣州市建设业安全生产监督管理站 代章）

2014年9月2日

| 表1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程基本情况表 |  |  |  |  |  |  |
| （项目基本情况） |  |  |  |  |  |  |
| 工程所在市（县）： |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  | 工程地址： |  |  |  |
| 施工许可证号： |  | 建筑面积： |  |  | 合同造价： |  |
| 形象进度： |  | 结构形式： |  |  | 建筑层数： |  |
| 开工日期： |  |  | 计划竣工日期： |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称： |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称： |  |  |  | 资质等级： |  |  |
| 总监理工程师： |  |  |  | 执业资格： |  |  |
| 总包单位 |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称： |  |  |  | 资质等级： |  |  |
| 项目建造师： |  |  |  | 执业资格： |  |  |
| 施工图审查机构 |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称： |  |  |  | 资质等级： |  |  |
| 质量检测机构 |  |  |  |  |  |  |
| 桩基检测单位名称： |  |  |  |  |  |  |
| 见证取样送检单位名称： |  |  |  |  |  |  |
| 专业分包单位 |  |  |  |  |  |  |
| 模架工程施工单位 | 单位名称： |  |  |  |  |  |
|  | 资质等级： |  |  | 负责人： |  |  |
| 基坑工程施工单位 | 单位名称： |  |  |  |  |  |
|  | 资质等级： |  |  | 负责人： |  |  |
| 起重机械安拆单位 | 单位名称： |  |  |  |  |  |
|  | 资质等级： |  |  | 负责人： |  |  |
| 起重机械租赁单位 | 单位名称： |  |  |  |  |  |
|  | 资质等级： |  |  | 负责人： |  |  |
| 劳务分包单位 |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称： |  |  |  | 负责人： |  |  |
| 检查人： 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

表2

建筑施工安全生产检查表

（模架工程）

| 序号 | 检查内容 |  |  |  |  | 评价结果 |  |  |  |  | 备 注 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 符合 |  | 不符合 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、内业资料检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 模架工程施工单位具有相应的专业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 模架工程按照规定编制审批安全专项施工方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 超过一定规模的模架工程安全专项施工方案按规定进行专家论证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 没有可不填 |  |  |  |  |
| 4 | 安全专项施工方案变更符合相关程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 没有可不填 |  |  |  |  |
| 5 | 安全技术交底与验收资料齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 架体主要构配件有质量证明和检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 架子工等特种作业人员持证上岗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、实体检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）□支撑架 □落地脚手架 □悬挑脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 架体基础符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 扫地杆距离符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 自由端长度符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 杆间间距、连接方式、斜支撑、剪刀撑设置位置和角度符合相关规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 连墙件设置符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 卸载节点符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 悬挑钢梁锚固支座符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 水平拉杆设置，支撑架与结构拉接符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安全网设置符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 作业层防护栏杆符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 脚手板符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 构配件表观质量符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 构配件尺寸偏差符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果 统计 |  |  |  | 符合 项； 不符合 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）□爬架 □爬模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 附着支座设置符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 附着支座设置数量符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 附着支座受力螺栓安装质量检查符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 防坠落装置符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 防倾覆装置符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 同步控制装置符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 架体支撑跨度符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 架体水平悬挑长度符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 悬臂高度符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 剪刀撑设置符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 脚手板铺设符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 安全网设置符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 作业层防护符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 开口处防护符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果 统计 |  |  |  |  | 符合 项； 不符合 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） □吊篮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 防坠安全锁标定符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 上限位装置符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 安全绳安全带固定位置符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 支座设置（结构）符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 前梁外伸长度符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 配重件重量、配重件固件检查符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 悬挂机构前支架与支撑面相互位置符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 工作钢丝绳符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 安全钢丝绳符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 防护栏杆符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 防护顶板符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 吊篮内作业人员数量符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结果 统计 |  |  |  |  | 符合 项； 不符合 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人： 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3

建筑施工安全生产检查表

（起重机械）

| 序号 | 检查内容 | 评价结果 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 一、内业资料检查 |  |  |  |  |
| 1 | 起重机械安装拆卸单位具有相应的资质等级 |  |  |  |
| 2 | 起重机械安装拆卸工程按照规定编制和审批安全专项施工方案 |  |  |  |
| 4 | 超过一定规模的起重机械安装拆卸工程安全专项施工方案进行了专家论证 |  |  | 没有可不填 |
| 5 | 安全专项施工方案变更符合相关程序 |  |  | 没有可不填 |
| 6 | 多塔作业制定专项施工方案并通过审批 |  |  |  |
| 7 | 起重机械司机、信号司索工及安装拆卸工持证上岗，并按操作规程和安全技术交底进行作业 |  |  |  |
| 8 | 起重机械产权备案、安装验收、使用登记、检测报告等齐全有效 |  |  |  |
| 9 | 租赁、拆装合同，安全管理协议、安全技术交底等签字盖章齐全 |  |  |  |
| 10 | 起重机械运行安全检查、整改记录齐全 |  |  |  |
| 11 | 起重机械安装、加节、附着、拆除等符合规定 |  |  |  |
| 12 | 起重机械按规定进行维护保养，并留有记录 |  |  |  |
| 二、实体检查 |  |  |  |  |
| （一）塔式起重机 |  |  |  |  |
| 1 | 载荷、行程、起升、回转、变幅等安全装置齐全、灵敏有效 |  |  |  |
| 2 | 塔式起重机采用TN-S接零保护系统供电 |  |  |  |
| 3 | 基础（轨道）与承载力满足起重机械的安全使用要求，排水通畅，并与基坑保持安全距离 |  |  |  |
| 4 | 避雷接地装置牢固可靠，接地电阻等符合规定 |  |  |  |
| 5 | 塔式起重机与架空线路安全距离符合规范要求 |  |  |  |
| 6 | 主要承重结构无开焊、开裂、变形、严重锈蚀，螺栓连接无松动、脱离 |  |  |  |
| 7 | 吊钩、滑轮、卷筒应符合规范要求，安装钢丝绳防脱装置 |  |  |  |
| 8 | 钢丝绳、吊索具的规格、使用符合规范要求 |  |  |  |
| 结果 统计 | 符合 项； 不符合 项 |  |  |  |
| （二）□施工升降机 □物料提升机 |  |  |  |  |
| 1 | 地面防护围栏符合规范要求 |  |  |  |
| 2 | 停层平台等防护设施符合规范要求 |  |  |  |
| 3 | 按规定安装起重量限制器、防坠安全器，且灵敏有效 |  |  |  |
| 4 | 安装极限开关、上限位开关及下限位开关等安全装置并灵敏有效 |  |  |  |
| 5 | 钢丝绳的规格、使用符合规范要求 |  |  |  |
| 6 | 附墙架采用标准产品且已进行设计计算 |  |  |  |
| 7 | 吊笼门符合相关规范要求 |  |  |  |
| 结果 统计 | 符合 项； 不符合 项 |  |  |  |
| 检查人： 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

表4

建筑施工安全生产检查表

(基坑工程)

| 序号 | 检查内容 |  | 评价结果 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 一、内业资料检查 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基坑工程施工单位具有相应的资质等级 |  |  |  |  |
| 2 | 基坑工程按照规定编制和审批安全专项施工方案 |  |  |  |  |
| 3 | 超过一定规模的基坑工程安全专项施工方案进行专家论证 |  |  |  | 没有可不填 |
| 4 | 安全专项施工方案变更符合相关程序 |  |  |  | 没有可不填 |
| 5 | 安全技术交底与验收资料齐全有效 |  |  |  |  |
| 6 | 基坑监测由建设单位委托有资质的第三方监测 |  |  |  |  |
| 7 | 基坑监测数据符合设计或规范要求 |  |  |  |  |
| 二、实体检查 |  |  |  |  |  |
| 8 | 基坑监测项目符合规范要求 |  |  |  |  |
| 9 | 基坑支护结构变形控制值符合规范要求 |  |  |  |  |
| 10 | 基坑坡顶、坡面和坡底有适当的排水措施 |  |  |  |  |
| 11 | 基坑支护结构完整 |  |  |  |  |
| 12 | 基坑坡顶地面无明显裂缝 |  |  |  |  |
| 13 | 基坑周边建筑物无明显变形 |  |  |  |  |
| 结果 统计 |  | 符合 项； 不符合 项 |  |  |  |
| 检查人： 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表5

建筑施工安全生产检查表

（临时用电）

| 序号 | 检查内容 |  | 评价结果 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 一、内业资料检查 |  |  |  |  |  |
| 1 | 编制临时用电施工组织设计，并履行审核手续 |  |  |  |  |
| 2 | 总包单位与分包单位订立临时用电管理协议，明确安全责任 |  |  |  |  |
| 3 | 安全技术交底资料齐全、有效 |  |  |  |  |
| 4 | 临时用电工程经相关部门验收 |  |  |  |  |
| 5 | 临时用电工程电工持证上岗 |  |  |  |  |
| 二、实体检查 |  |  |  |  |  |
| 6 | 接地电阻、绝缘电阻测定符合要求 |  |  |  |  |
| 7 | 施工现场专用电源中性点直接接地的低压配电系统采用TN-S系统 |  |  |  |  |
| 8 | 配电系统（TN或TT）符合要求 |  |  |  |  |
| 9 | 配电系统采用三级配电、二级保护，箱体结构、箱内电气设置、进出线路、分配电箱与开关箱和用电设备的距离符合规范要求 |  |  |  |  |
| 10 | 配电设备、线路布设符合规范要求并采取可靠防护措施 |  |  |  |  |
| 11 | 漏电保护器参数符合要求 |  |  |  |  |
| 12 | 外电防护设施设置符合要求，外电架空线路正下方无施工、建造临时设施 |  |  |  |  |
| 结果 统计 |  | 符合 项； 不符合 项 |  |  |  |
| 检查人： 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表6

建筑施工安全生产检查表

（安全防护）

| 序号 | 检查内容 |  | 评价结果 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 一、内业资料检查 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全帽、安全带、安全网等安全防护用品具有产品质量合格证 |  |  |  |  |
| 2 | 悬挑式物料钢平台、移动式操作平台安装、使用和拆除安全技术交底资料齐全有效 |  |  |  |  |
| 3 | 悬挑式物料钢平台制定专项施工方案并验收合格 |  |  |  |  |
| 二、实体检查 |  |  |  |  |  |
| 4 | 在施工现场危险部位应当设立安全警示标志 |  |  |  |  |
| 5 | 施工现场临边设置不低于1.2米的防护栏杆 |  |  |  |  |
| 6 | 施工现场安全防护网设置符合相关标准规范要求 |  |  |  |  |
| 7 | 施工现场楼梯口和预留洞口防护符合要求 |  |  |  |  |
| 8 | 临街和通道口搭设的防护棚严密、牢靠，防护棚长度符合坠落半径要求 |  |  |  |  |
| 9 | 电梯井口有可靠的洞口防护措施，电梯井内每隔两层且不大于10m设置一道水平安全网 |  |  |  |  |
| 10 | 悬挑式物料钢平台在明显处设置荷载限定标牌 |  |  |  |  |
| 11 | 悬挑式物料钢平台斜拉杆或钢丝绳按规定设置 |  |  |  |  |
| 12 | 悬挑式物料钢平台的下部支撑或上部拉结点设置符合要求 |  |  |  |  |
| 13 | 移动式操作平台组装符合设计要求且验收合格 |  |  |  |  |
| 14 | 移动式操作平台四周按要求设置防护栏杆和登高扶梯 |  |  |  |  |
| 结果 统计 |  | 符合 项； 不符合 项 |  |  |  |
| 检查人： 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表7

建筑施工安全检查表

（消防安全）

| 序号 | 检查内容 | 评价结果 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 项目防火机构建立情况，工地防火责任制及防火制度建立落实情况； 消防安全专项方案制定和落实情况； |  |  |  |
| 2 | 施工现场易燃易爆品的存放、登记、保管制度的执行情况； 材料加工场地及材料堆场、仓库消防器材的配备情况； 消防车道是否畅通； |  |  |  |
| 3 | 30米以上在建高层建筑随层消防水源管道（立管为2寸）及加压泵设置情况； 高层各个楼层留有消防水源接口及手提式灭火器配备情况； |  |  |  |
| 4 | 电工及电焊工持证上岗情况； 电焊、气焊、切割等动火专项施工方案、操作规程和消防安全技术防范措施制定和落实情况； 现场工地动火审批手续和动火现场监护制度的落实情况； |  |  |  |
| 5 | 施工现场办公区、生活区的用火、用电管理，配备消防器材等有效防火、中毒事故措施落实； 彩钢夹心板填充材料是否采用阻燃材料； 多层宿舍楼楼梯设置是否满足疏散要求； |  |  |  |
| 6 | 脚手架、安全网是否符合相关规范要求及防火措施落实情况，安全网防火性能； |  |  |  |
| 7 | 保温材料防火性能情况； 防水材料防火性能情况； 有无外墙保温与焊接等危险作业同步施工的现象； 是否对外墙保温施工及相关配合工种作业人员进行专项安全教育； |  |  |  |
| 9 | 防暑降温、防汛措施落实情况； |  |  |  |
| 结果 统计 | 符合 项； 不符合 项 |  |  |  |
| 检查人： 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |